| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  | 0 |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. | km | 0,521 | 0 | 0 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 521 * 4,0 = 2 084,000 | 0 | 0 |
| 3 d.1 | KNR-W 4- 01 0109-07 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) | m3 | 2084 * 0,20 = 416,800 | 0 | 0 |
| Razem dział: Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 0 |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0811-01 analogia | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wraz z wjazdami | m2 | 35,000 | 0 | 0 |
| 5 d.2 | KNR AT-06 0101-03 | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III | t | 5,250 | 0 | 0 |
| 6 d.2 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m3 | 5,250 | 0 | 0 |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 |  | Roboty ziemne |  |  |  | 0 |
| 7 d.3 | KNR 2-01 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km- wykonanie koryta głębokość kopania 25cm | m3 | 521,0 * 2,0 * 0,20 = 208,400 | 0 | 0 |
| 8 d.3 | KNR 2-01 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km- wykonanie koryta głębokość kopania 20cm(zjazdy) | m3 | 64,800 | 0 | 0 |
| Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 |  | Nasypy |  |  |  | 0 |
| 9 d.4 | KNR 2-01 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | m3 | 223,000 | 0 | 0 |
| 10 d.4 | KNR-W 4- 01 0109-02 0109-04 analogia | Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. III) | m3 | 223,000 | 0 | 0 |
| Razem dział: Nasypy |  |  |  |  |  | 0 |
| 5 |  | Podbudowa |  |  |  | 0 |
| 11 d.5 | KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 1 262,000 | 0 | 0 |
| 12 d.5 | KNR 2-31 0106-03 0106-04 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 1 262,000 | 0 | 0 |
| 13 d.5 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1 262,000 | 0 | 0 |
| Razem dział: Podbudowa |  |  |  |  |  | 0 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Nawierzchnia |  |  |  | 0 |
| 14 d.6 | KNR AT-03 0202-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 1 062,000 | 0 | 0 |
| 15 d.6 | KNR AT-03 0302-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26- 75 pojazdów na godzinę | m2 | 1 062,000 | 0 | 0 |
| Razem dział: Nawierzchnia |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 |  | Elementy ulic |  |  |  | 0 |
| 16 d.7 | KNR 2-31 0401-02 z.o.2.13. 9902-01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę | m | 130,000 | 0 | 0 |
| 17 d.7 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 130,0 * 0,06 = 7,800 | 0 | 0 |
| 18 d.7 | KNR 2-31 0403-05 z.o.2.13. 9902-01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę | m | 130,000 | 0 | 0 |
| 19 d.7 | KNR 2-31 0401-02 z.o.2.13. 9902-01 analogia | Rowki pod obrzeża i i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III- IV 26-75 pojazdów na godzinę | m | 1100,00 * 0,20 * 0,20 = 44,000 | 0 | 0 |
| 20 d.7 | KNR 2-31 0402-04 analogia | Ława pod obrzeże betonowa z oporem | m3 | 1100,00 * 0,04 = 44,000 | 0 | 0 |
| 21 d.7 | KNR 2-31 0407-04 z.o.2.13. 9902-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę | m | 1 100,000 | 0 | 0 |
| 22 d.7 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (jezdnia) kolor czerwony | m2 | 196,000 | 0 | 0 |
| Razem dział: Elementy ulic |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 |  | Przepusty pod zjazdami |  |  |  | 0 |
| 23 d.8 | KNR 2-01 0216-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 38,0 * 0,40 * 0,6 = 9,120 | 0 | 0 |
| 24 d.8 | KNR 2-31 0104-05 analogia | Ława z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-20mm, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 38,0 * 0,30 = 11,400 | 0 | 0 |
| 25 d.8 | KNR 2-31 0104-06 analogia | Ława z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-20mm, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 20 | m2 | 380,0 * 0,30 = 114,000 | 0 | 0 |
| 26 d.8 | KNR 2-31 0605-06 z.o.2.13. 9902-01 analogia | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury polietylenowe o śr. 30 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 38,000 | 0 | 0 |
| Razem dział: Przepusty pod zjazdami |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 |  | Oznakowanie pionowe |  |  |  | 0 |
| 27 d.9 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 1,000 | 00 | 0 |
| 28 d.9 | KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę z wysięgnikiem | szt. | 3,000 | 0 | 0 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 d.9 | KNR 2-31 0706-08 z.o.2.13. 9902-01 | Ręczne malowanie krawężników na przystankach farbą chlorokauczukową 26- 75 pojazdów na godzinę | m2 | 4,000 | 0 | 0 |
| 30 d.9 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 | szt. | 2,000 | 0 | 0 |
| Razem dział: Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  | 0 |
| 31 d.10 | KNR 2-31 0704-01 z.o.2.13. 9902-01 | Bariery ochronne stalowe U-11a | m | 15,000 | 0 | 0 |
| 32 d.10 | KSNR 6 1301-06 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm | m2 | 400,000 | 0 | 0 |
| 33 d.10 | KSNR 6 1302-01 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm | m | 400,000 | 0 | 0 |
| 34 d.10 | KNR 2-31 0702-02 analogia | Montaż stacji naprawy rowerów | kpl. | 1,000 | 0 | 0 |
| 35 d.10 | KNR 2-31 0702-02 analogia | Montaż koszy ulicznych antywandalowych | kpl. | 2,000 | 0 | 0 |
| 36 d.10 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 1,000 | 0 |  |
| 37 d.10 | KNP 16 0644-01 analogia | Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - zabezpieczenie punktu geodezyjnego | elem . | 1,000 | 0 | 0 |
| 38 d.10 | KNR-W 5- 10 0708-02 analogia | Lampa solarna z panelem solarnym i siłownią wiatrową wysokość słupa 4m - Lampa hybrydowa LED 40W / panel 275W / turbina 100W / słup 4m / 120Ah | szt. | 1,000 | 0 | 0 |
| Razem dział: Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  | 0 |
| Kosztorys netto |  |  |  |  |  | 0 |
| VAT 23% |  |  |  |  |  | 0 |
| Kosztorys brutto |  |  |  |  |  | 0 |

Tabela wartości elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Wartość | Udział % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze | 0 | 0 |
| 2 | Roboty rozbiórkowe | 0 | 0 |
| 3 | Roboty ziemne | 0 | 0 |
| 4 | Nasypy | 0 | 0 |
| 5 | Podbudowa | 0 | 0 |
| 6 | Nawierzchnia | 0 | 0 |
| 7 | Elementy ulic | 0 | 0 |
| 8 | Przepusty pod zjazdami | 0 | 0 |
| 9 | Oznakowanie pionowe | 0 | 0 |
| 10 | Roboty wykończeniowe | 0 | 0 |
|  | Kosztorys netto | 0 | 0 |
|  | VAT 23% | 0 | 0 |
|  | Kosztorys brutto | 0 | 0 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  | 0 |  |
| W tym |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  | 0 |  |
| Podatek VAT |  | 0 |  |

Słownie: